Бийск, Алтайского края, Территория ОАО «ПОЛИЭКС»
Бизнес центр «Интеграл», офис 309.
Тел./Факс: (3854) 30-67-15;
E-mail: ooobites@mail.ru
Web-сайт: www.bites-energo.ru

Опросный лист

на разработку системы автоматизации

паровых и водогрейных котлов (топливо газ-мазут)

| № | ВОПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип котла | _________________________________ |
| 2 | Режим работы котла | 2.1. Паровой котел ____________________ Производительность________________ Температура пара__________________ Давление пара _____________________ 2.2. Водогрейный котел _______________ Производительность________________ Температура воды__________________ Давление воды _____________________ |
| 3 | Тип и количество горелок | ________________________________ |
| 4 | Вид основного топлива | ________________________________ |
| 5 | Вид резервного топлива | ________________________________ |
| 6 | Газовая схема котла | 6.1. Газовый блок СП «Термобрест» Схема_______________________________ Диаметр газопровода__________________ 6.2. Клапаны др. производителей Схема_______________________________ Диаметр газопровода__________________ |
| 7 | Уровень автоматизации котельной | 7.1. Минимальный, в соответствии с требованиями СНиП __________________ 7.2.Автоматизированная, с обслуживающим персоналом __________ 7.3.Автоматизированная, без постоянного присутствия персонала, создание АСУ ТП _____________________ |
| 8 | Микропроцессорный контроллер | 8.1.Отечественный контроллер: КР-300 ___________________ КР-500 ___________________ ОВЕН ПЛК ___________________ МЗТА Контар МС-8 ___________________ 8.2. Зарубежный контроллер: SMODE SMH2010C ___________________ Mitsubishi Electric FX3U _______________ Allen Bradley _________________________ Yokogawa ____________________ Siemens S7-300 ____________________ OMRON ____________________ Honeywell _____________________ Advantech _____________________ Rockwell Automation __________________ Промышленный компьютер IPC-510 ___ Др. типа______________________________ _____________________________________ |
| 9 | Регуляторы и регистрирующие приборы (указать желаемый тип регулирующего и регистрирующего устройств, при выборе уровня автоматизации 1.1) | 9.1. Отечественные регуляторы: Минитерм-300 ______________________ Минитерм-400 ______________________ ТРМ-212 ______________________ АДН АГАВА ______________________ 9.2. Зарубежные регуляторы: Mitsubishi Elekric _____________________ Allen Bradley _____________________ Yokogawa _____________________ Siemens ____________________ OMRON ____________________ Honeywell ____________________ Др. типа_____________________________ 9.3. Регистрирующий прибор: РМТ-49D ____________________________ Термодат-19 __________________________ Yokogawa __________________________ Др.типа ______________________________ |
| 10 | Тип первичных преобразователей | 10.1.Отечественные МЕТРАН 150 _________________________ САПФИР-22МП______________________ АИР-22 ____________________________ ЗОНД _______________________________ ДДМ ________________________________ Др.типа______________________________ 10.2.Зарубежные Yokogawa____________________________ Siemens ______________________________ Aplisens ______________________________ Honeywell ____________________________ BD SENSORS _________________________ Др.типа ______________________________ |
| 11 | Исполнительные механизмы | МЭО ________________________________ РМ ________________________________ ST ________________________________ AUMA _______________________________ ADL ________________________________ Др. типа _____________________________ |
| 12 | Частотные преобразователи для электродвигателей дымососа, вентилятора, насосов и др. | 12.1. Преобразователи частоты: Веспер ____________________ DELTA ____________________ Schneider Elektric ____________________ Mitsubishi Elekric ____________________ Siemens ____________________ OMRON ____________________ Toshiba ____________________ Др. производитель ____________________ |
| 13 | Узел учета теплоносителя на выходе из котла | 13.1. Коммерческий учет _____________ 13.2. Технический учет ________________ 13.3. Диаметр трубопровода Ду _________ 13.4.Тип счетчика-расходомера ДКС ______________________________ ВЗЛЕТ ______________________________ ПРЭМ ______________________________ МЕТРАН ____________________________ ЭМИС ______________________________ Yokogawa ____________________________ Др. типа _____________________________ |
| 14 | Автоматизированное рабочее место технолога-оператора (АРМ ТО) – диспетчерский пульт на базе персонального компьютера. | 14.1. АРМ не требуется ________________ 14.2. Рабочая станция на базе офисного ПК__________________________________ 14.3. Рабочая станция на базе промышленного ПК __________________ 14.4. Необходимость в резервировании системы АСУ ________________________ 14.5. Необходимость создания резервного сервера архивов, базы данных _____________________________________ 14.6. Необходимость резервирования коммуникационных сетей обмена ______ 14.7. Программное обеспечение, SCADA: TRACE MODE 6 ______________________ Master-SCADA ______________________ WINCC ______________________ MELSOFT ______________________ Wonderware ______________________ GENESIS __________________________ |
| 15 | Дополнительные требования к системе автоматизации, не определенные СНиП II-35-76 “Котельные установки” или обозначение или наименование специального документа, которому должна соответствовать система автоматизации | _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 16 | Объем дополнительных работ 16.1. Рабочий проект _______________________________________________________________ 16.2. Проект привязки разработанной системы автоматизации к существующей котельной __________________________________________________________________________ 16.3. Комплектация монтажными изделиями и материалами ___________________________ 16.4. Монтаж системы автоматизации________________________________________________ 16.5. Пуско-наладочные работы системы автоматизации _______________________________ |  |
| 17 | Информация о заказчике 17.1. Наименование организации ___________________________________________________ 17.2. Контактная информация: тел./факс: ______________________________ адрес: __________________________________________________ контактное лицо |  |

Телефон: +7 (3854) 30-67-15

E-mail: ooobites@mail.ru